## 1.1-FORNITURA
ALLEGATO 1 - FORNITURA
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando la rispondenza alle condizioni richieste)
1.1.1 | N° 1 Sistema automatico, di ultima generazione, che esegua le fasi di estrazione di acidi nucleici, preparazione e amplificazione genica in PCR RealTime
1.1.2 | Collegamento bidirezionale del sistema diagnostico al LIS del Laboratorio
1.1.3 | Reagenti, kit e materiale consumabile, indispensabili per il corretto funzionamento degli strumenti per l’intera durata contrattuale (tutto quel che risulta necessario per la corretta esecuzione dei test, calibrazione, controlli di qualità, manutenzione degli strumenti forniti)
Servizi di:
1.1.4 | a) Trasporto, installazione, messa in funzione, verifica di conformità delle apparecchiature fornite, ritiro, comprensivo di trasporto, degli imballi o del materiale di scarto
1.1.5 | b) Formazione iniziale all’utilizzo a favore del personale utilizzatore (tecnico e dirigente) ed dell’UOC Ingegneria Clinica ed ulteriori corsi che si rendessero necessari in seguito per operatori già formati o per nuovo personale, per tutta la durata del contratto
1.1.6 | c) Assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto
1.1.7 | d) Aggiornamento reagenti, apparecchiature e release software che presentino migliorie di qualsiasi natura rispetto a quanto stabilito in sede di aggiudicazione per tutta la durata del contratto
1.1.8 | e) Assistenza tecnica per eventuali trasferimenti di strumentazioni in altra sede, per tutta la durata del contratto

## 1.2-MINIME SISTEMA
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DI MINIMA DEI SISTEMI
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando la rispondenza alle condizioni richieste)
1.2-CM1 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Sistema analitico nuovo, di ultima generazione, comprensivo di tutto quanto necessario al corretto e sicuro funzionamento del sistema, nulla escluso
1.2-CM2 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Sistema che esegua le fasi di estrazione di acidi nucleici, preparazione della piastra e l’amplificazione genica in PCR RealTime
1.2-CM3 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Automazione di ogni singolo passaggio analitico, (estrazione, setup della PCR, amplificazione e rilevazione degli acidi nucleici, rilascio e interpretazione dei risultati)
1.2-CM4 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Tracciabilità dei campioni in tutte le fasi del processo
1.2-CM5 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Estrazione di DNA e di RNA
1.2-CM6 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Capacità di accogliere direttamente a bordo dello strumento il tubo primario, con diametri differenti e identificati mediante barcode
1.2-CM7 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Esecuzione di almeno 40 campioni per seduta
1.2-CM8 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sensibilità analitica (LoD = limite di rilevazione) del test HIV-RNA quantitativo di almeno 40 copie/mL
1.2-CM9 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sensibilità analitica (LoD = limite di rilevazione) del test HCV-RNA quantitativo di almeno 25 UI/Ml
1.2-CM10 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sensibilità analitica (LoD = limite di rilevazione) del test HBV-DNA quantitativo di almeno 15 UI/mL
1.2-CM11 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Controllo di qualità interno, da inserire in ogni seduta di lavoro per i seguenti target: HIV-RNA, HCV-RNA, HBV-DNA
1.2-CM12 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Certificazione CE IVD secondo Decreto Lgs n. 332/2000
1.2-CM13 | SICUREZZA | Smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi e solidi
1.2-CM14 | SICUREZZA | Analizzatore conforme alla Dir. CE 98/79

## 1.3-MINIME SERVIZI
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DI MINIMA ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (SMi) | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO)
1.3-SM1 | ASSISTENZA TECNICA | Servizio di Assistenza Tecnica Full-Risk (TUTTO COMPRESO): illimitati interventi di correttiva con nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
1.3-SM2 | ASSISTENZA TECNICA | Copertura del servizio mediante intervento in sede in giorni lavorativi (escluso festivi e sabato)
1.3-SM3 | ASSISTENZA TECNICA | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (ore LAVORATIVE): - per guasto bloccante ≤ 8 h - per guasto non bloccante ≤ 24 h
1.3-SM4 | ASSISTENZA TECNICA | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (ore LAVORATIVE): - per guasto bloccante ≤ 24 h - per guasto non bloccante ≤ 40 h
1.3-SM5 | ASSISTENZA TECNICA | Numero massimo di giorni/anno di indisponibilità del servizio per ciascuna tecnologia offerta (incluse attività programmate) ≤ 10
1.3-SM6 | ASSISTENZA TECNICA | Interventi di manutenzione preventiva richiesti: almeno 1/anno o periodicità migliorativa qualora prevista da norme CEI o dichiarata da manuale d’uso
1.3-SM7 | ASSISTENZA TECNICA | Controlli funzionali/qualità/tarature richiesti: almeno 1/anno o periodicità migliorativa qualora prevista da norme CEI o dichiarata da manuale d’uso
1.3-SM8 | FORMAZIONE | Corsi di formazione all’uso del sistema analitico proposto e supporto applicativo al personale di laboratorio
1.3-SM9 | FORMAZIONE | Corso di formazione per IC riguardante almeno i seguenti argomenti: principi di funzionamento e descrizione delle principali attività manutentive periodiche necessarie per ciascuna tecnologia offerta

## 1.4-REAGENTI
ALLEGATO 1 - REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | OBBLIGATORIO/OPZIONALE | N° esami richiesti | ANALITA | REAGENTI Nome commerciale | Codice fornitore | n° esami x conf. | n° totale conf./anno | n° esami/anno | Stabilità | T di conservazione
1.4.1 | OBBLIGATORIO | 1000 | HIV-RNA
1.4.2 | OBBLIGATORIO | 1900 | HCV-RNA
1.4.3 | OBBLIGATORIO | 800 | HBV-DNA
1.4.4 | OPZIONALE | 360 | GENOTIPO HCV
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
| ID |  | PRODOTTI CONSUMABILI Descrizione (soluzioni di lavaggio, calibratori, controlli, ecc) | PRODOTTI CONSUMABILI Nome commerciale | Codice fornitore | N° totale conf./anno | Stabilità | T di conservazione
Cons1
Cons2
Cons3
…
…

## 1.5-PREFERENZIALI
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CPi) | PARAMETRO (Pi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando la rispondenza alle condizioni richieste)
1.5-CP1 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Strumentazione completamente automatica, dal caricamento del campione primario fino al rilascio dei risultati, che non richieda l’intervento dell’operatore dopo il primo avvio
1.5-CP2 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Il sistema deve garantire l’interpretazione dei dati e il blocco o il rilascio automatico dei risultati al LIS sulla base di regole che prendono in considerazione: i dati del paziente, i dati strumentali analitici e i dati strumentali post-analitici. Deve essere garantita la completa tracciabilità delle operazioni e un data base dei risultati
1.5-CP3 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Esecuzione nella stessa seduta, dal caricamento del campione primario fino al rilascio dei risultati, di tipologia di test diversi
1.5-CP4 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Quantità di campioni caricabili contemporaneamente nell’analizzatore
1.5-CP5 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Tempi di esecuzione a partire dal caricamento del campione primario, fino al rilascio dei risultati (valutato sul tempo di esecuzione di 48 campioni/controlli di HCV)
1.5-CP6 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Caricamento in continuo dei campioni
1.5-CP7 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Volume minimo necessario di campione per eseguire un test (HIV, HCV e HBV) (comprensivo dello spazio morto) relativo alla sensibilità indicata in risposta ai CP15-16-17
1.5-CP8 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Possibilità di eseguire sul sistema anche altri test di produttori diversi (sistema aperto)
1.5-CP9 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Soluzioni tecnologiche che garantiscano performance ottimali (costanti nel tempo e in ogni punto del sistema) sia in fase di amplificazione che di rilevazione del segnale
1.5-CP10 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Separazione fisica tra il comparto dell’estrazione e della preparazione dei campioni per la PCR
1.5-CP11 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Possibilità di visualizzazione delle curve di amplificazione a fine seduta
1.5-CP12 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Modalità del controllo della contaminazione (relazionare)
1.5-CP13 | GESTIONE E SEMPLICITA’ D’USO | Impatto organizzativo inteso come ingombro della/delle strumentazione/i, degli accessori e dello stoccaggio dei reagenti nello spazio predisposto nei locali del nuovo laboratorio analisi (specificare necessità di frigoriferi/congelatori, banconi di lavoro, etc) - presentazione di un layout distributivo e organizzativo
1.5-CP14 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Possibilità di estrazione di DNA e RNA da altre matrici biologiche differenti, oltre al plasma per eventuali sviluppi futuri, validate CE IVD
1.5-CP15 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sensibilità analitica (LoD = limite di rilevazione) in copie/mL per HIV RNA
1.5-CP16 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sensibilità analitica (LoD = limite di rilevazione) in UI/mL per HCV RNA
1.5-CP17 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sensibilità analitica (LoD = limite di rilevazione) in UI/mL per HBV DNA
1.5-CP18 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Limite inferiore di quantificazione (LLoQ) in copie/mL per HIV RNA e range dinamico di linearità
1.5-CP19 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Limite inferiore di quantificazione (LLoQ) in UI/mL per HCV RNA e range dinamico di linearità
1.5-CP20 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Limite inferiore di quantificazione (LLoQ) in UI/mL per HBV DNA e range dinamico di linearità
1.5-CP21 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Soluzioni tecnologiche e descrizione dei target genetici che permettano di aumentare la rilevazione di genotipi, forme varianti e sottotipi per HCV-RNA e HIV-RNA
1.5-CP22 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Possibilità di eseguire (estrazione-amplificazione-rilevazione) il TEST OPZIONALE GENOTIPO HCV con lo stesso sistema o fornendo tutto quanto necessario (eventuale strumentazione aggiuntiva, kit e materiali di consumo). Deve essere possibile la determinazione dei genotipi 1-6 e dei sottotipi fondamentali per indirizzare il trattamento dei pazienti secondo le Linee Guida (descrivere metodica)
1.5-CP23 | ASSISTENZA TECNICA | Caratteristiche dell’assistenza tecnica relativamente a tempi di risposta, tempi di risoluzione, copertura del servizio, eventuali ulteriori proposte migliorative. Verranno valutate anche informazioni riportate in Allegato 4 – Scheda Assistenza Tecnica