## TABELLA A
TABELLA A
Materiali soggetti ad usura (usurabile)/ materiali a vita breve:materiali la cui usura è legata all’utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchiatura e la stessa può variare in funzione dell’utilizzo dell’apparecchiatura e delle relative modalità.
Componenti generici:materiali ad uso generico e non specifico utilizzati nell’ambito delle attività manutentive. Si distinguono ad esempio in componenti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, idraulici, pneumatici, di informatica, etc.
Kit per la manutenzione preventiva:materiale soggetto ad usura (usurabile) per cui il fabbricante prescrive la sostituzione ad intervalli prestabiliti nell’ambito della manutenzione preventiva.
Ad esempio:
Elementi di connessione paziente
Cavi ECG, EEG e altri monitoraggi simili
(parte iniziale lato apparecchiatura)
Bracciali per sfigmomanometri
Tubi laser
Fonti luce laser per uso microoperatorio
(oculistica, microchirurgia, ecc.)
Fonti luce laser per apparecchi analitici
(contaglobuli differenziali citometri a flusso, ecc..)
Fonti luce laser per lettori / riproduttori di immagini
Elettrodi /Sensori/Trasduttori
Elettrodi per ph-metri
Elettrodi per ossimetri
Sonde per conducimetri
Sensori di pressione
Sensori a dito per pulsossimetri
Sensori PCO2/O2
Trasduttori di Pressione
Schermi a fosfori per radiologia digitale
Parti in vetro
Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es.: cuvetta a flusso in vetro speciale per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc.
Cristalli gamma camera
Lampade
Lampada gas per UV
Lampada al tungsteno o simile
Fonte infrarossi per analizzatori chimici
Lampade per fotometria e chimica clinica
Lampade per microscopia ed endoscopia
Batterie
Accumulatori ricaricabili
Tubi a vuoto
Tubi da ripresa
Intensificatore di immagine
Tubi radiogeni
Tetrodi
Fototubi / Fotomultiplicatori
Detettori
Klaystron
Magnetron
Camera di accelerazione
Cinescopi
Sonde / Sorgentí radioattive
Detector per Raggi Gamma in vitro e in vivo
Detector per Raggi Beta
Detector per banda larga (Geiger)
Detector per ECD
Sorgenti radioattive per Beta counter
Sorgenti cobalto ecc.
Materiali per la stampa
Testine termiche
Pennini per ECG, EEG ecc.
Materiali per posizionamento/trasferimento supporto paziente
Fasce supporti in genere
Compressori per mammografia
Piani sostegno supporto paziente
Teli per Passamalati
Reggitesta Reggi braccio
Materassini per letti operatori
Cuscini
Rivestimenti in genere (poltrone di riuniti odontoiatrici, oculistici, poltrone prelievi, poltrone operatorie, ecc.)
Sensori
Sensori a vita limitata (es. Celle O2per ventilatori polmonari, ecc..)
Elettrodi per elettroliti / ionoselettivì
Elettrodi per emogasanalisi

## AB PRO
TABELLA AB PRO
Inventario | Struttura | Reparto | Stanza | Matricola | Descrizione | Costruttore | Modello
0000246 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 5278 | TAVOLO PER ANGIOGRAFIA | SIEMENS AG | 4784505
0000247 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Sala macchina Sala A | 4298 | ARMADIO DELL_ELETTRONICA | SIEMENS AG | /
0000248 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 5788 1019300916 | CONSOLLE DI COMANDO | SIEMENS AG | /
0000249 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 1410 | COLLIMATORE | SIEMENS AG | /
0000250 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 675321172 | COMPLESSO RADIOGENO | SIEMENS AG | /
0000251 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 681331173 | COMPLESSO RADIOGENO | SIEMENS AG | MEGALIX 125/15/40/82C 120GL
0000252 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 11/04458 136271 | LAMPADA SCIALITICA | SIEMENS AG | /
0000253 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | HXB8014025 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | /
0000257 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 1110/20288 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | SIEMENS AG | /
0000258 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | HXB5007042 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | /
0000259 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 2080 1019300916 | PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO | SIEMENS AG | /
0000260 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | HXB8011325 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | /
0000261 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 136271 1019300916 | ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER | SIEMENS AG | AXIOM ARTIS ZEE FLOOR
0000262 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | YL7H006707 | PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO | FUJITSU SIEMENS | /
0000263 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 03749 | CONSOLLE DI COMANDO | SIEMENS AG | /
0000264 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 6415 1019300916 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | FUJITSU SIEMENS | /
0000265 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Sala macchina Sala A | 8552 | ARMADIO DELL_ELETTRONICA | SIEMENS AG | /
0000266 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 07628 | MICROFONO DA LABORATORIO | / | /
0000353 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Angiografia 1 | P134730001 1019300916 | GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | SIEMENS AG | /
0000354 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | YL9P242840 1019300916 | PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO | FUJITSU SIEMENS | A 530
0074443 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 301612520193 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MEDRAD INC | AVANTA
0074444 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 2 | 301612220188 | MONITOR | MEDRAD INC | 9500
0074445 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 3 | 300726620162 | APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER | MEDRAD INC | 3007039