## descriz_bene e base asta
TOTALE
(IVA esclusa)
Software per gestione verifiche di garanzia della qualità (D.Lgs.101/20 e ss.mm.ii.). | 35000
Servizi inclusi: | 0
• Servizi di consegna, installazione, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti, supporto acceptance, verifica di conformità (collaudo) e messa in funzione della TS fornita presso l’UO di destinazione;
• Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore, su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata della garanzia;
• Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata della garanzia – se applicabile;
Garanzia: almeno 12 mesi con assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi estesa all'intera fornitura.

## Caratteristiche CM-CP SW 101
Software per gestione verifiche di garanzia della qualità (D.Lgs.101/20 e ss.mm.ii.) |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | Software per gestione verifiche di garanzia della qualità (D.Lgs.101/20 e ss.mm.ii.)
2 | CM | Software per la programmazione, elaborazione e archiviazione digitale delle verifiche di garanzia della qualità ai sensi del D.Lgs.101/20 e ss.mm.ii.
3 | CM | Dovrà essere garantita la gestione digitalizzata e dematerializzata di tutti i Manuali di Qualità delle apparecchiature radioterapeutiche e radiologiche e di tutti i vari asset di pertinenza della UOC Fisica Medica e Alte Tecnologie e del Responsabile di Impianto Radiologico, in conformità alla normativa vigente (D.Lgs.101/20 e ss.mm.ii.)
4 | CM | Dovrà essere possibile gestire in maniera completa, semplice ed intuitiva la programmazione/calendarizzazione delle varie attività specifiche e visualizzare i vari stati di avanzamento
5 | CM | Dovrà essere possibile, per ogni apparecchiatura inserita nel database, registrare, controllare e memorizzare le prove di accettazione prima dell'entrata in uso e le prove di corretto funzionamento a intervalli regolari e dopo intervento rilevante di manutenzione con protocolli completamente personalizzabili da parte dell'utente
6 | CM | Dovranno essere previste le funzioni di Firma Digitale e Conservazione Legale della documentazione prodotta, in piena aderenza alle norme giuridiche di riferimento (DPCM 22/02/2013, DPCM 03/12/2013, ecc), al fine della completa dematerializzazione
7 | CM | Completa e semplice gestione della personalizzazione dei protocolli di controllo delle apparecchiature, della elaborazione, della reportistica, della firma digitale delle figure previste per legge (Specialista in Fisica Medica e Responsabile di Impianto Radiologico) e dell'archiviazione che dovrà essere ottemperante alla vigente normativa radioprotezionistica
8 | CP | Possibilità di gestire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) anti-Rx degli operatori e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC), in particolare il tipo (esempio corpetto, gonna, occhiali...), la documentazione, la messa in fuori uso e l’assegnazione nominativa agli operatori
9 | CP | Gestione della Sorveglianza Fisica Ambientale: posizionamento dei dosimetri nelle Zone Controllate, letture dosimetri ambientali, contaminazioni superficiali (Smear Test), ecc
10 | CP | Funzione di gestione anche del Registro di Radioprotezione in conformità al D.Lgs.101/2020 e ss.mm.ii. in modalità informatizzata e dematerializzata
11 | CM | Dovrà essere garantito il supporto continuo per l'utilizzo dell'applicativo, la creazione di protocolli e la gestione della relativa reportistica
12 | CM | Dovrà essere inclusa l'installazione dell'applicativo e la specifica formazione del personale utilizzatore
13 | CP | Presenza di protocolli e report precaricati per le varie apparecchiature radioterapeutiche e radiologiche da utilizzare come base per la successiva personalizzazione
14 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
15 | CP | Indicare eventuali funzionalità, opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
16 | CM | TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
17 | CM | Tempi di fornitura e installazione ≤ 60 gg. solari consecutivi dall'ordine
18 | CP | Tempi di fornitura e installazione ≤ 30 gg. solari consecutivi dall'ordine
19 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato
20 |  | ASSISTENZA TECNICA
21 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO estesa all'intera fornitura del lotto nessuna componente esclusa (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
22 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
23 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : 12 mesi
24 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : > 12 mesi
25 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
26 | CM | Inclusa fornitura usurabile (se applicabile)
27 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
28 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
29 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
30 |  | Tempi
31 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
32 | CM | o contatto service remoto: entro 60 minuti
33 | CM | o eventuale connessione remota: entro 2h
34 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
35 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
36 | CM | o per guasto bloccante ≤ 48h
37 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
38 |  | Servizi aggiuntivi
39 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
40 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
41 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
42 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
43 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 8gg
44 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
45 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
46 | CM | Range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) almeno dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì
47 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
48 | CP | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
49 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
50 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
51 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
52 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
53 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
54 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
55 | CP | Altri servizi offerti
56 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
57 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
58 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
59 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
60 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
61 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
62 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
63 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali. Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
64 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
65 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
66 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
67 | CM | Esaustività piani formativi
68 | CP | Eventuale formazione ulteriore all'addestramento previsto come CM