## descr_fornitura e importo gara
TOTALE
(IVA esclusa)
Aggiornamento matrice PTW Octavius Detector in dotazione. | 30000
Servizi inclusi: | 0
• Servizi di consegna, installazione, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti, supporto acceptance, verifica di conformità (collaudo) e messa in funzione della TS fornita presso l’UO di destinazione;
• Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore, su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata della garanzia;
• Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata della garanzia – se applicabile;
Garanzia: almeno 12 mesi con assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi estesa all'intera fornitura.

## Caratteristiche CM-CP Agg PTW
Aggiornamento matrice PTW Octavius Detector in dotazione (PTW-729) |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | Aggiornamento matrice PTW Octavius Detector in dotazione (PTW-729)
2 | CM | Aggiornamento e sostituzione PTW - Octavius Detector 729 in dotazione al reparto con PTW - Octavius Detector 1500 al fine di estendere la copertura di campo e la risoluzione spaziale
3 | CM | Aggiornamento di tutta l'elettronica di gestione
4 | CM | Software di gestione ed acquisizione dedicato
5 | CM | Aggiornamento completo di tutti gli accessori HW (cavi, connettori, ecc.) e SW per il corretto e completo utilizzo del detector
6 | CM | Dovrà essere garantita la possibilità di interconfronto con i dati precedentemente acquisiti con la matrice 729
7 | CM | Dovrà essere garantita la piena compatibilità ed interoperabilità con il sistema PTW Octavius 4D
8 | CM | Dovrà essere incluso il ritiro del sistema attualmente in uso (PTW - Octavius Detector 729)
9 | CM | Sistema dotato di apposito certificato di taratura
10 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
11 | CP | Indicare eventuali funzionalità, opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
12 | CM | TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
13 | CM | Tempi di fornitura e installazione ≤ 60 gg. solari consecutivi dall'ordine
14 | CP | Tempi di fornitura e installazione ≤ 30 gg. solari consecutivi dall'ordine
15 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato
16 |  | ASSISTENZA TECNICA
17 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO estesa all'intera fornitura del lotto nessuna componente esclusa (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
18 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
19 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : 12 mesi
20 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : > 12 mesi
21 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
22 | CM | Inclusa fornitura usurabile (se applicabile)
23 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
24 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
25 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
26 |  | Tempi
27 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
28 | CM | o contatto service remoto: entro 60 minuti
29 | CM | o eventuale connessione remota: entro 2h
30 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
31 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
32 | CM | o per guasto bloccante ≤ 48h
33 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
34 | CP | Fornitura muletto del sistema completo in caso di guasto bloccante
35 |  | Servizi aggiuntivi
36 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
37 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
38 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
39 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
40 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 8gg
41 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
42 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
43 | CM | Range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) almeno dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì
44 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
45 | CP | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
46 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
47 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
48 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
49 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
50 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
51 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
52 | CP | Altri servizi offerti
53 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
54 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
55 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
56 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
57 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
58 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
59 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
60 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali. Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
61 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
62 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
63 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
64 | CM | Esaustività piani formativi
65 | CP | Eventuale formazione ulteriore all'addestramento previsto come CM