ALLEGATO A

TABELLA APPARECCHIATURE

| PRESIDIO SAN SALVATORE DI PESARO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE DISPOSITIVO | REPARTO | N.INV / S/N |
| Sistema di trattamento e distribuzione dell’acqua per dialisi Gambro mod. WRO 132 ROHH | UOC Nefrologia e Dialisi | N.INV.: 3898 S/N: 1300258 |
| PRESIDIO SANTA CROCE DI FANO |  |  |
| DESCRIZIONE DISPOSITIVO | REPARTO | N.INV / S/N |
| Sistema di trattamento e distribuzione dell’acqua per dialisi Baxter mod. WRO 132 ROHH | UOC Nefrologia e Dialisi | N.INV.: 14490 S/N: 1400247 |

TABELLA BUSINESS DAYS

| Categoria o Classe Tecnologie | Modello | Business Day |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | da | a |
| Tutte le apparecchiature riportate nei precedenti elenchi | Tutti i modelli descritti nei precedenti elenchi | Lun | Dom |
| NOTA: Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio |  |  |  |

TABELLA CONSUMABILI, USURABILI, PARTI/RICAMBI

| Materiali di consumo (consumabile) - CONS: materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiali soggetti ad usura (usurabile)/ materiali a vita breve - USUR: materiali la cui usura è legata all’utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchiatura e la stessa può variare in funzione dell’utilizzo dell’apparecchiatura e delle relative modalità. |  |  |
| Parti/pezzi di ricambio - PARTI: materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell’apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo. |  |  |
| Kit per la manutenzione preventiva - USUR: materiale soggetto ad usura (usurabile) per cui il fabbricante prescrive la sostituzione ad intervalli prestabiliti nell’ambito della manutenzione preventiva. |  |  |
| ELENCO MATERIALI CONSUMABILI/USURABILI/PARTI e RICAMBI | DEFINZIONE | CODICE |
| Elementi di connessione paziente |  | A.00 |
| Cavi ECG, EEG e altri monitoraggi simili (parte iniziale lato apparecchiatura) | USUR | A.01 |
| Bracciali per sfigmomanometri | CONS | A.02 |
| Tubi laser |  | B.00 |
| Fonti luce laser per uso microoperatorio (oculistica, microchirurgia, ecc.) | USUR | B.01 |
| Fonti luce laser per apparecchi analitici (contaglobuli differenziali citometri a flusso, ecc..) | USUR | B.02 |
| Fonti luce laser per lettori / riproduttori di immagini | USUR | B.03 |
| Elettrodi /Sensori/Trasduttori |  | C.00 |
| Elettrodi per ph-metri | CONS | C.01 |
| Elettrodi per ossimetri | CONS | C.02 |
| Sonde per conducimetri | CONS | C.03 |
| Sensori di pressione | CONS | C.04 |
| Sensori a dito per pulsossimetri | CONS | C.05 |
| Sensori PCO2/O2 | CONS | C.06 |
| Trasduttori di Pressione | CONS | C.07 |
| Schermi a fosfori per radiologia digitale | USUR | C.08 |
| Parti in vetro |  | D.00 |
| Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es.: cuvetta a flusso in vetro speciale per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc. | CONS | D.01 |
| Cristalli gamma camera | USUR | D.02 |
| Lampade |  | E.00 |
| Lampada gas per UV | USUR | E.01 |
| Lampada al tungsteno o simile | USUR | E.02 |
| Fonte infrarossi per analizzatori chimici | USUR | E.03 |
| ·Lampade per fotometria e chimica clinica | USUR | E.04 |
| Lampade per microscopia ed endoscopia | USUR | E.05 |

| Batterie |  |  |  | F.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accumulatori ricaricabili | CONS |  | F.01 |  |  |
| Tubi a vuoto |  |  | G.00 |  |  |
| Tubi da ripresa | USUR |  | G.01 |  |  |
| Intensificatore di immagine | USUR |  | G.02 |  |  |
| Tubi radiogeni | USUR |  | G.03 |  |  |
| Tetrodi | USUR |  | G.04 |  |  |
| Fototubi / Fotomultiplicatori | USUR |  | G.05 |  |  |
| Detettori | USUR |  | G.06 |  |  |
| Klaystron | USUR |  | G.07 |  |  |
| Magnetron | USUR |  | G.08 |  |  |
| Camera di accelerazione | USUR |  | G.09 |  |  |
| Cinescopi | USUR |  | G.10 |  |  |
| Sonde / Sorgentí radioattive |  |  | H.00 |  |  |
| Detector per Raggi Gamma in vitro e in vivo | USUR |  | H.01 |  |  |
| Detector per Raggi Beta | USUR |  | H.02 |  |  |
| Detector per banda larga (Geiger) | USUR |  | H.03 |  |  |
| Detector per ECD | USUR |  | H.04 |  |  |
| Sorgenti radioattive per Beta counter | USUR |  | H.05 |  |  |
| Sorgenti cobalto ecc. | USUR |  | H.06 |  |  |
| Sonde ecografiche | USUR |  | H.07 |  |  |
| Sonde ad ultraqsuoni | USUR |  | H.08 |  |  |
| Materiali per la stampa |  |  | I.00 |  |  |
| Testine termiche | USUR |  | I.01 |  |  |
| Pennini per ECG, EEG ecc. | CONS |  | I.02 |  |  |
| Materiali per posizionamento/trasferimento supporto paziente |  |  | J.00 |  |  |
| Fasce supporti in genere | CONS |  | J.01 |  |  |
| Compressori per mammografia | CONS |  | J.02 |  |  |
| Piani sostegno supporto paziente | PARTI |  | J.03 |  |  |
| Teli per Passamalati | PARTI |  | J.04 |  |  |
| Reggitesta Reggi braccio | PARTI |  | J.05 |  |  |
| Materassini per letti operatori | CONS |  | J.06 |  |  |
| Cuscini | CONS |  | J.07 |  |  |
| Rivestimenti in genere (poltrone di riuniti odontoiatrici, oculistici, poltrone prelievi, poltrone operatorie, ecc.) | CONS |  | J.08 |  |  |
| Sensori |  |  | K.00 |  |  |
| Sensori a vita limitata (es. Celle O2 per ventilatori polmonari, ecc..) | CONS |  | K.01 |  |  |
| Elettrodi per elettroliti / ionoselettivì | CONS |  | K.02 |  |  |
| Elettrodi per emogasanalisi | CONS |  | K.03 |  |  |
| Materiale monouso e monopaziente |  |  | L.00 |  |  |
| Spirometri per ventilatore polmonare | CONS |  | L.01 |  |  |
| Mascherine | CONS |  | L.02 |  |  |
| Linee ematiche per dialisi | CONS |  | L.03 |  |  |
| Tubi per pompa peristaltica a cambio programmato per analizzatori | CONS |  | L.04 |  |  |
| Elettrodi ECG, ecc, | CONS |  | L.05 |  |  |
| Manipoli e piastre per elttrobisturi monouso. | CONS |  | L.06 |  |  |
| Sensori per Saturimetria monopaziente | CONS |  | L.07 |  |  |
| Trasduttori di pressione | CONS |  | L.08 |  |  |
| Linee di infusione | CONS |  | L.09 |  |  |
| Gel di accoppiamento | CONS |  | L.10 |  |  |
| Pasta conduttrice | CONS |  | L.11 |  |  |
| Cateteri | CONS |  | L.12 |  |  |
| Reagenti e kit standard |  |  | M.00 |  |  |
| Reagenti per analisi di laboratorio | CONS |  | M.01 |  |  |
| Tutte le soluzioni a valore noto adoperate per la calibrazione degli apparecchi (Kit standard) | CONS |  | M.02 |  |  |
| Tutte le soluzioni per la pulizia delle apparecchiature e dei circuiti idraulici delle stesse (Kit immuno, candeggina, ecc.) | CONS |  | M.03 |  |  |
| Materiali per stampanti |  |  | N.00 |  |  |
| Carta per stampante | CONS |  | N.01 |  |  |
| Testine di stampa | CONS |  | N.02 |  |  |
| Cartucce e toner per stampanti | CONS |  | N.03 |  |  |
| Carta per registratori, ECG,EEG, ecc. | CONS |  | N.04 |  |  |
| Materiali per fotografia |  |  | O.00 |  |  |
| Lastre | CONS |  | O.01 |  |  |
| Pellicole | CONS |  | O.02 |  |  |
| Liquidi per sviluppo | CONS |  | O.03 |  |  |
| Liquidi per fissaggio | CONS |  | O.04 |  |  |
| Materiali per informatica |  |  | P.00 |  |  |
| Memory card per AB | CONS |  | P.01 |  |  |
| Floppy Disk | CONS |  | P.02 |  |  |
| CD ROM | CONS |  | P.03 |  |  |
| Nastri Magnetici, | CONS |  | P.04 |  |  |
| Cartucce | CONS |  | P.05 |  |  |
| Dischi ottici. | CONS |  | P.06 |  |  |
| Altri supporti magnetici e supporti ottici | CONS |  | P.07 |  |  |
| Gas / Liquidi per raffreddamento |  |  | Q.00 |  |  |
| Gas criogeni | CONS |  | Q.01 |  |  |
| Gas di calibrazione | CONS |  | Q.02 |  |  |
| Gas per Frigoriferi/Congelatori | CONS |  | Q.03 |  |  |
| Batterie |  |  | R.00 |  |  |
| Batterie al Litio | CONS |  | R.01 |  |  |
| Batterie non ricaricabili in genere | CONS |  | R.02 |  |  |
| Batterie ricaricabili in genere | CONS |  | R.03 |  |  |
| Lubrificanti |  |  | S.00 |  |  |
| Olio per motore | CONS |  | S.01 |  |  |
| Olio per raffreddamento tubi RX, | CONS |  | S.02 |  |  |
| Lubrificanti in genere | CONS |  | S.03 |  |  |
| Filtri |  |  | T.00 |  |  |
| Filtri per cappa di tutti i tipi | USUR |  | T.01 |  |  |
| Filtri per bagni dialisi | USUR |  | T.02 |  |  |
| Filtri per campionatura gas | USUR |  | T.03 |  |  |
| Setacci molecolari | USUR |  | T.04 |  |  |
| Filtri e letti per trattamenti H2O | USUR |  | T.05 |  |  |
| Filtri per trattamento aria | USUR |  | T.06 |  |  |
| Elementi di connessione paziente |  |  | U.00 |  |  |
| Pinze per arti, elettrodi a ventosa, ecc | CONS |  | U.01 |  |  |
| Cavi elettrodi e spugnette per fisioterapia (varie tipologie di apparecchi) | CONS |  | U.02 |  |  |
| Cavi ECG, EEG e altri monitoraggi simili (parte terminale lato paziente) | CONS |  | U.03 |  |  |
| Manipoli per elettrobisturi / Piastre | CONS |  | U.04 |  |  |
| Kit di manutenzione periodica aventi durata predeterminata o esaurimento del ciclo di produttività prefissato |  |  | V.00 |  |  |
| Kit 1000 ore per ventilatori polmonari | USUR |  | V.01 |  |  |
| Parti in plastica/gomma aventi durata predeterminata o esaurimento del ciclo di produttività prefissato |  |  | W.00 |  |  |
| Tubi | CONS |  | W.01 |  |  |
| Cuvette | CONS |  | W.02 |  |  |
| Pipettatrici | CONS |  | W.03 |  |  |
| Guarnizioni | CONS |  | W.04 |  |  |
| Bocce aspiratori | CONS |  | W.05 |  |  |
| ALTRO - ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E LORO PARTI/RICAMBI |  |  |  |  |  |
| Altro |  |  | X.00 |  |  |
| Attrezzature da pronto intervento (barelle autocaricanti, assi spinali, barelle a cucchiaio, Kit immobilizzazione, zaini, ecc) | PARTI |  | X.01 |  |  |
| Manipoli (turbine, contrangoli, manipoli per chirurgia ortopedica…) e cavi/tubi di collegamento (i manipoli vengono ritenuti componenti di un'apparecchiatura di tipo usurabile; come tali la loro valorizzazione si ritiene compresa nell'apparecchi padre). Per problemi di tipo gestionale si ritiene opportuno inventariare i singoli manipoli. | USUR |  | X.02 |  |  |
| Dispositivi Medici per Gas Medicali |  |  | Y.00 |  |  |
| Flussimetri, umidificatori per flussimetri | PARTI |  | Y.01 |  |  |
| Regolatori di vuoto per imp. centralizzato | PARTI |  | Y.02 |  |  |
| Aspiratori Chirurgici Venturi | PARTI |  | Y.03 |  |  |
| Riduttori di Pressione | PARTI |  | Y.04 |  |  |
| Dispositivi Medici per Artroscopia/Laparoscopia |  |  | Z.00 |  |  |
| Cavi a fibre ottiche | PARTI |  | Z.01 |  |  |
| Adattatori per cavi a fibre ottiche | PARTI |  | Z.02 |  |  |