## 1.1-FORNITURA
ALLEGATO 1 - FORNITURA
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando la rispondenza alle condizioni richieste)
1.1.1 | Sistema diagnostico per dosaggio farmaci e test vari per il Laboratorio di Patologia Clinica costituito da un analizzatore per il CoreLab di Pesaro ed eventuale strumentazione accessoria dovesse necessitare per il pre-trattamento dei campioni
1.1.2 | Collegamento bidirezionale del sistema diagnostico con il middleware del Core Lab
1.1.3 | Reagenti, kit e materiale consumabile, indispensabili per il corretto funzionamento degli strumenti per l’intera durata contrattuale (tutto quel che risulta necessario per la corretta esecuzione dei test, calibrazione, controlli di qualità, manutenzione degli strumenti forniti)
Servizi di:
1.1.4 | a) Trasporto, installazione, messa in funzione, verifica di conformità delle apparecchiature fornite, ritiro, comprensivo di trasporto, degli imballi o del materiale di scarto
1.1.5 | b) Formazione iniziale all’utilizzo a favore del personale utilizzatore (tecnico e dirigente) ed dell’UOC Ingegneria Clinica ed ulteriori corsi che si rendessero necessari in seguito per operatori già formati o per nuovo personale, per tutta la durata del contratto
1.1.6 | c) Assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto
1.1.7 | d) Aggiornamento reagenti, apparecchiature e release software che presentino migliorie di qualsiasi natura rispetto a quanto stabilito in sede di aggiudicazione per tutta la durata del contratto
1.1.8 | e) Assistenza tecnica per eventuali trasferimenti di strumentazioni in altra sede, per tutta la durata del contratto

## 1.2-MINIME SISTEMA
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DI MINIMA DEI SISTEMI
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | PARAMETRO (Pi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando la rispondenza alle condizioni richieste)
1.2-CM1 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Sistema completamente automatico in fase di analisi
1.2-CM2 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Identificazione positiva dei campioni mediante barcode
1.2-CM3 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Aghi campionatori con sistema di rilevazione del campione e dell’avvenuta e corretta aspirazione e distribuzione del campione e dei reagenti e conseguenti allarmi in caso di problemi
1.2-CM4 | GESTIONE E SEMPLICITA’ D’USO | Caricamento continuo dei campioni
1.2-CM5 | GESTIONE E SEMPLICITA’ D’USO | Accesso random dei campioni, calibratori, controlli
1.2-CM6 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Identificazione positiva dei reagenti mediante barcode
1.2-CM7 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sistema di refrigerazione (temperatura controllata) dei reagenti con possibilità di lasciarli a bordo dello strumento
1.2-CM8 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Certificazione CE IVD secondo Decreto Lgs n. 332/2000
1.2-CM9 | SICUREZZA | Analizzatore conforme alla Dir. CE 98/79

## 1.3-MINIME SERVIZI
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DI MINIMA ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (SMi) | PARAMETRO (Pi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO)
1.3-SM1 | ASSISTENZA TECNICA | Servizio di Assistenza Tecnica Full-Risk (TUTTO COMPRESO): illimitati interventi di correttiva con nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
1.3-SM2 | ASSISTENZA TECNICA | Copertura del servizio in giorni lavorativi e prefestivi
1.3-SM3 | ASSISTENZA TECNICA | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (ore LAVORATIVE): - per guasto bloccante ≤ 8 h - per guasto non bloccante ≤ 16 h
1.3-SM4 | ASSISTENZA TECNICA | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (ore LAVORATIVE): - per guasto bloccante ≤ 16 h - per guasto non bloccante ≤ 40 h
1.3-SM5 | ASSISTENZA TECNICA | Numero massimo di giorni/anno di indisponibilità del servizio per ciascuna tecnologia offerta (incluse attività programmate) ≤ 10
1.3-SM6 | ASSISTENZA TECNICA | Interventi di manutenzione preventiva con periodicità prevista da norme CEI o da manuale d’uso
1.3-SM7 | ASSISTENZA TECNICA | Controlli funzionali/qualità/tarature con periodicità prevista da norme CEI o da manuale d’uso
1.3-SM8 | FORMAZIONE | Corsi di formazione all’uso del sistema analitico proposto e supporto applicativo al personale di laboratorio
1.3-SM9 | FORMAZIONE | Corso di formazione per IC riguardante almeno i seguenti argomenti: principi di funzionamento e descrizione delle principali attività manutentive periodiche necessarie per ciascuna tecnologia offerta

## 1.4-REAGENTI
ALLEGATO 1 - REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | N° esami richiesti | ANALITA | REAGENTI Nome commerciale | Codice fornitore | n° esami x conf. | n° totale conf./anno | n° esami/anno | Stabilità | T di conservazione
1.4.1 | 750 | ACIDO VALPROICO
1.4.2 | 400 | CARBAMAZEPINA
1.4.3 | 250 | FENOBARBITAL
1.4.4 | 100 | FENITOINA
1.4.5 | 1700 | CICLOSPORINA
1.4.6 | 400 | TACROLIMUS
1.4.7 | 100 | HE4
1.4.8 | 150 | HIV 4°GENERAZIONE RE-TEST SCREENING FALSI POSITIVI
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
| ID | PRODOTTI CONSUMABILI Descrizione (soluzioni di lavaggio, calibratori, controlli, ecc) | PRODOTTI CONSUMABILI Nome commerciale | Codice fornitore | N° totale conf./anno | Stabilità | T di conservazione
Cons1
Cons2
Cons3
…
…

## 1.5-PREFERENZIALI
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CPi) | PARAMETRO (Pi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando la rispondenza alle condizioni richieste)
1.5-CP1 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Sistemi diagnostici con metodica in chemiluminescenza
1.5-CP2 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Produttività della strumentazione
1.5-CP3 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Estrazione da sangue intero dell’analita per dosaggio immunosoppressori
1.5-CP4 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Dispensazione dei campioni con carry-over minimo
1.5-CP5 | CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI | Tempo necessario dallo stato di stand-by al pronto all’uso
1.5-CP6 | GESTIONE E SEMPLICITA’ D’USO | Pretrattamento automatizzato dei campioni per dosaggio immunosoppressori
1.5-CP7 | GESTIONE E SEMPLICITA’ D’USO | Possibilità di utilizzo contemporaneo di varie tipologie di provette (primarie, pediatriche e/o aliquote, calibratori e controlli) utilizzando una sola tipologia di rack
1.5-CP8 | GESTIONE E SEMPLICITA’ D’USO | Caricamento campioni in modalità STAT senza interruzione della routine
1.5-CP9 | GESTIONE E SEMPLICITA’ D’USO | Tempo necessario per le operazioni di manutenzione giornaliere, settimanali e mensili a carico dell’operatore (elencare in dettaglio)
1.5-CP10 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Caricamento in continuo dei reagenti
1.5-CP11 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Reagenti utilizzabili senza necessità di ricostituzione
1.5-CP12 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Numero dei reagenti offerti validati CE IVD sulle tecnologie offerte
1.5-CP13 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Stabilità on-board dei reagenti, senza necessità di intervento dell’operatore
1.5-CP14 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Stabilità della calibrazione
1.5-CP15 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sensibilità funzionale del reagente nel dosaggio di CICLOSPORINA (documentare)
1.5-CP16 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Range dinamico di misurazione del reagente per CICLOSPORINA (documentare)
1.5-CP17 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Precisione totale nei valori bassi del range terapeutico per CICLOSPORINA (documentare)
1.5-CP18 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Sensibilità funzionale del reagente nel dosaggio di TACROLIMUS (documentare)
1.5-CP19 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Range dinamico di misurazione del reagente per TACROLIMUS (documentare)
1.5-CP20 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Precisione totale nei valori bassi del range terapeutico per TACROLIMUS (documentare)
1.5-CP21 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Controlli di qualità utilizzabili senza necessità di ricostituzione
1.5-CP22 | REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO | Possibilità di eseguire, almeno sull’analizzatore principale, la maggior parte dei test opzionali
1.5-CP23 | ASSISTENZA TECNICA | Caratteristiche dell’assistenza tecnica relativamente a tempi di risposta, tempi di risoluzione, copertura del servizio, eventuali ulteriori proposte migliorative. Verranno valutate anche informazioni riportate in Allegato 4 – Scheda Assistenza Tecnica