## ELENCO ATTREZZATURE PRESENTI PER ATTIVITA’ DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sede di Via Lombroso

| MARCA | MODELLO | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Samsung | SLA 2810 D | OBIETTIVO 1/3” 2,8-10MM F1,4 – DC-IRIS MONTAGGIO CS | 1 |
| Samsung | SDC –435 PH | TELECAMERA D&N 600TVL 0,05 LUX 220VAC | 1 |
| Samsung | SAH-300 | CUSTODIA ALLUMINIO TERMOST. 220VAC 300x00x83 | 1 |
| LG Electronics | 32LF5700 | MONITOR 32” DVB – T+SAT 80000:1 | 1 |
| Belcom | AXIS 241S | VIDEO NETWORK SERVER 1 INGRESSO | 1 |
| Belcom | AZIS CAMST 10 EU | CAMERA STATION VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE 10 CHANNELS | 1 |

Sede di P.le Cinelli

| MARCA | MODELLO | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferrari Giovanni Computers Srl | CORE I5 650 | COMPUTER | 1 |
| Videotecnica | SCB-C08 | CONVERTITORE NUUO USB-RS232/RS485 | 1 |
| Videotecnica | IQ710B2D1 | TELECAMERA IP VGA MINIDOME ANTIVANDALO DA INTERNO | 6 |
| RITAR | NMA121300S | ALIMENTATORE 1.3A 10-15V | 6 |
| LG Electronics | 32LF5700 | MONITOR 32” DVB – T+SAT 80000:1 | 1 |
| Videotecnica | SCB-IP+16 | NVR NUUO IP PLUS LICENZA SW PER 16 TELECAMERE | 1 |

- N° 2 Server HP PROLIANT ML 350 G6 dotati di monitor modell HP LE1711                               flat monitor 17” TC003

- N° 2 DELL Optiplex 390 Desktop dotati di tastiera e mouse

- Sistema di virtualizzazione VMWare ESXi 4.1

- Sistema Software di monitoraggio telecamere ZoneMinder v 1.25.0 basato su sistema operativo Linux Centos 5.4

- Software di nomitoraggio dei sistemi Cacti

- N° 2 telecamere da esterno modello Axis P1343-E

- N° 3 telecamere da interno modello Axis M1113