## scheda_C
SCHEDA_H: DETTAGLIO MATERIALE SALUTARIO
DESCRIZIONE | QU.annua (a) | prezzo unitario (b) | prezzo annuale (c=a*b) | prezzo compl.vo PER 5 ANNI (d=c*5)
Telo con foro per radiale sterile in tessuto assorbente 50x90 | 100
Telo in tessuto assorbente lung. 3 metri | 80
Ago angiografico ad un elemento con alette estraibili, vari calibri e lunghezze | 150
Introduttori femorali in PE da 4 a 11Fr con dilatatore e miniguida, lunghezze varie | 150
Introduttori arteria radiale da 4 a 7Ft con lunghezze varie e miniguida da 0,018”, ago da 21G | 50
Torquer monoblocco | 50
Catetere guida per interventistica complessa per procedure ad ampio lume interno e alto supporto in poliestere con armatura metallica interna | 100
Catetere guida per interventistica complessa con curve speciali per approccio transradiale | 5
Catetere guida per interventistica complessa con curve speciali per tecnica child in mother | 5
Guide angiografiche idrofiliche:
Guide angiografiche idrofiliche standard lung.180cm max pta floppy | 50
Guide angiografiche idrofiliche standard lungh.260cm | 2
Guide angiografiche idrofiliche stiff lungh. 80-180cm | 10
Guide angiografiche idrofiliche halfstiff | 10
Guida angiografica superstiff | 28
Guida angiografica tipo Meyer | 10
Guida intracoronarica 3D con torque elevatissimo per alta resistenza nelle procedure standard e complesse. | 100
Palloni particolari: | 100
ad elevata resistenza altissime pressioni | 25
a scambio rapido per il trattamento di lesioni calcifiche e restenosi intrastent | 30
rivestito di filo di nitinol a spirale (monorail, over the wire) | 5
a scambio rapido a eluizione di farmaco paclitaxel | 40
Stent medicato coronarico completamente riassorbibile | 50
Stent coronarici non medicati per vasi perforati | 3
Guide di pressione | 110
Sitemi di tromboaspirazione manuali e meccanici | 100
Catetere per contropulsazione aortica | 10
Sistema di chiusura percutanea | 80
Sistema di emostasi vascolare ad uso esterno | 50
Cateteri per IVUS | 40
Impianti per la chiusura dei difetti cardiaci: | 5
dischi per chiusura forami ovali e dia | 1
sistema di rilascio | 1
catetere a palloncino per dia | 1
guida extrastiff per dia | 1
occlusore autoespandibile | 1
Palloni per valvuplastica aortica | 10
Impianti di Protesi endovascolare per il trattamento dell'aorta toracica: | 3
rette parzialmente coperte 100mm
rette e coniche parzialmente coperte 150mm
rette e coniche parzialmente coperte 200mm
rette e coniche parzialmente coperte 250mm
rette e coniche completamente coperte tutte le lunghezze
Impianti di Protesi endovascolare per il trattamento degli aneurismi e dissezioni dell'aorta toracica: | 3
conica 150mm
cilindrica 100mm
cilindrica 150mm
cilindrica 200mm
Impianti di Protesi endovascolare per il trattamento dell'aorta addominale: | 2
corpi principali
gambe aortiche
estensioni aortiche ed iliache
Sistema di denervazione renale | 2
Sistema per il recupero dei corpi estranei endovasali (con profilo guaina 0,035 e 0,014) | 2
Cateteri Swan Ganz per termodiluizione | 15
Elettrocateteri in woven per elettrofisiologia diagnostica e stimolazione temporanea | 10
Estensione monorail/catetere guida 5/6F | 30
kit pericardiocentesi | 10
stent metallico per renale e/o succlavia | 5
Sistemi di embolizzazione così suddivisi: | 2
spirali embolizzanti a distacco controllato | 1
microcatetere a singolo lume | 1
filtri distali/sistema di protezione embolica | 2
stent coronarico autoespandibile metallico | 3
stent coronarico autoespandibile medicato | 5
prolunga con connettore universale | 5
prolnga unipolare | 5
kit del cappuccio protettivo dell'elettrocatetere | 20
kit strumento di rotazione | 10
kit di cacciaviti x connessione cardiostimolatori | 20
Kit Pin-plug per l'inserzione del foro del connettore | 5
kit stylet 53/58/65cm | 20
catetere stimolatore temporaneo con palloncino | 20
importo complessivo (somma colonna d)
data |  |  |  | timbro e firma ditta